附件1

2025年8月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202508-TKJ-01 | 球面检验镜加工 | 球面检验镜Φ1020mm（微晶）和Φ1825mm（JGS2）各一块，RMS小于1/50 | 图纸清单（现场获取） | 无 | 60万元 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202508-GC-01 | 制冷设备采购 | 环境温度-25℃至25℃，海拔4700米，两台制冷机对热源1000W制冷，两台制冷机对8000W制冷，控制精度±0.1℃，制冷机风冷冷却，出水口加压力变送器 | - | 无 | 55万元 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202508-KJC-01 | 信息化系统 | 系统具备以下功能： - 项目门户；2、流程管理；3、项目立项管理；4、项目团队管理；5、项目台账管理；6、项目看板；7、合同管理；8、外协管理；9、项目进度管理；10、项目变更管理；11、项目质量管理；12、项目结题管理；13、项目文档管理；14、物料管理；15、设备管理；16、报表分析；17、即时通讯；18、手机APP；19、ARP系统集成。同时软件完成二级等保认证。 | 技术要求本单位联系人获取 | 无 | 42万元 | 2025年12月31日前完成正式交付 |  | 询价 |  |