附件1

2026年1月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202601-XJS-03 | 激光干涉仪与配套软件 | 菲索干涉原理；PZT移相；测量口径150mm；相机有效分辨率2048x2048；测试精度：PV优于λ/20；简单重复性：RMS<=λ/10000；连续变倍放大干涉图：不小于6倍；稳频氦氖激光器，波长632.8nm±1nm |  |  | 40 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202601-GP-01 | 采购科学级CCD | 科学级深耗尽探测器（CCD）；探测器靶面大小≥13.3x13.3毫米，像元尺寸≥13微米；满阱≥100,000e⁻；最大读出速率≥5MHz ；全靶面帧率≥4fps；读出噪声：≤3.0e⁻；最低制冷温度：≤-90℃；暗电流最低≤0.0005e⁻/pixel/s@-100°C（BN/BEN芯片）；量子效率：峰值效率≥90%，390nm和880nm处的效率≥75%； |  |  | 37.7 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202601-GP-02 | 采购紫外横向色散光栅 | 拟采购1块用于B波段的紫外横向色散光栅，将安装于紫外光谱仪。 • 基底材料: UV Fused Silica (紫外熔融石英) • 光栅类型: 透射光栅 (Transmission grating) • 线密度: 2000 ± 1 gr/mm • 光栅周期: 500 nm • 波长范围: 345–430 nm • 衍射效率: 目标值: 平均效率 (AVE) ≥ 85% 基线值: 平均效率 (AVE) ≥ 80% • 偏振灵敏度 (PS): 目标值: 平均灵敏度 ≤ 3% 基线值: 平均灵敏度 ≤ 6% 具体技术指标需求和图纸。 |  |  | 88 |  |  | 询价 |  |