附件1

2026年2月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202602-XJS-01 | 无刷电机 | 电机：EC 45 flat Ø42.9 mm,无刷30 W，带电缆和插头的选项，电缆长度 500 mm 额定电压12V 额定转速2940 rpm 额定扭矩55 mNm 外径42.9长度16.5。 编码器：MILE编码器，512次脉冲，2通道，带线驱动 。 减速箱： GP 32 S Ø32 mm,梯形丝杠,减速比：1093/1-L=52减速箱长：71.1 mm。 驱动器：EPOS4 Compact 50/5 CAN，数字位置控制器，5 A，10 - 50 VDC。 预计供货周期：10-16周 验收方式：实际使用效果 |  |  | 55.5 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202602-XJS-02 | 运动控制器及运动中央处理器模块 | 运动控制器型号：ACC-28E+OPT-1(3-3404A-00-0001-B200)23个、 ACC-24E2S(3-3441A-00-0000-B200)23个； 运动控制中央处理器模块：Power UMAC CPU(3-4112AEU-230-B00000)3块； 运动控制器机箱：ACC-R3(5-4269-00-1821-B0100)3台。 |  |  | 60 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202602-GC-01 | 中心定位轴承 | 中心定位轴承，型号规格：双排角接触球轴承接触度15°，以径向力为主。内圈两半通过螺钉联结，给予预紧。材料42CrMo4。产品精度：超精密级P2，轴向和径向跳动0.02。 |  |  | 47 |  |  | 询价 |  |