附件1

2026年3月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202603-TKJ-02 | 镜面检测配套调整支撑架 | 对φ1.2m球面镜提供重力卸载，光轴水平方向支撑残差rms优于1/100λ@632.8nm（仿真）；光轴竖直方向支撑残差rms优于1/20λ@632.8nm（仿真）。俯仰、扭转两方位可调节±5°，两个水平方向平移±100mm，可进行电控调节。 |  |  | 38.3 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-TKJ-03 | 27D-排布和反射镜装调工装 | 见图纸 | 图纸（线下获取） |  | 60 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-TKJ-04 | 22寸低温泵系统 | U22寸低温泵系统两套，型号为CYRO-U22。主要技术参数有：极限压力10-7Pa，排气速度氮气13000L/S，预计交期70天。验收标准根据技术参数逐项验收。 |  |  | 60 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-GC-02 | 轴承 | 双列调心球轴承150/1250D1L-NTW 双列同径角接触球轴承1-HSB1002D-NTW |  |  | 72 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-GC-03 | 运动控制器等元器件 | 运动控制中央处理器2块：Power UMAC ARM CPU 运动控制器1块：ACC-5E3 运动控制接口板5块：ACC-84E Endat 运动控制接口板2块：ACC-84E BissC 运动控制器1块：ACC-59E3 输入/输出模块（PLC专用零件）2块：ACC-65E 运动控制器机箱2块：ACC-R2 运动控制器3块：ACC-24E3,数字PWM，TTL+Endat 运动控制器1块：ACC-24E3,TTL+Endat 运动控制器2块：ACC-24E3,ACI+Endat 电源模块(PLC专用)2块：CK3W-PD048 CPU控制模块2块：CK3M-CPU121 转换器3块：CK3W-AX1515N |  |  | 48 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-GC-04 | ETEL电机等 | ETEL电机1台： TMB+0990-100 ETEL电机2台： TMB+0530-050 ETEL电机3台： TMB+0210-050 海德汉码盘1台：TTR ECA 4402 内径512，外径560.46，绝对位置码盘（29bit） 海德汉读数头6台：AK ECA4410-560.46 海德汉码盘2台： TTR ECA 4402 内径425，外径484.07，绝对位置码盘（29bit） 海德汉读数头10台：AK ECA4410-484.07 海德汉码盘1台： TTR ECA 4402 内径70，外径104.63，绝对位置码盘（27bit） 海德汉读数头3台： AK ECA4410-104.63 海德汉码盘2台： RCN 2581 辅助安装架1套：MH ECA 440x 104.63 |  |  | 99 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-GC-05 | SCALEXIO LabBox机箱等 | SCALEXIO LabBox机箱1台： SCLX_LBX19 处理器板卡 1块：DS6001 电机控制专用IO板卡2块：DS6121 高速数字IO板卡2块：DS6202 DA输出板卡1块：DS6241 软件模块1块："CFD_I_100 ConfigurationDesk Implementation version" 软件模块1块：ControlDesk 软件模块1块：CFD_I_MC 软件模块1块：Controldesk_SE 培训服务1项：ENG_DSC |  |  | 80 |  |  | 询价 |  |