附件1

2026年5月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202605-GP-01 | EMCCD | 型号： DU-888U3-CS0-#BV 1：有效像素分辨率1024 x 1024，像元尺寸13um，有效像素与像元尺寸不完全固定，靶面尺寸不小于13×13mm； 2：暗电流不超过0.0002 e-/pixel/sec 3：满阱容量不小于70000e-； 4：读出噪声<1e- （with EM Gain）； 5：峰值量子效率大于92%； 6：探测器最低制冷温度小于-80℃； 7：时间戳精度不大于15ns； 8：最大读出效率不小于25MHZ 9：镀膜为BV，背照式标准AR全波段优化镀膜 9：成像光谱范围覆盖300-1000nm 10：具备稳定的使用性能和寿命 |  |  | 41 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202605-XJS-01 | 双频激光干涉仪 | 双频激光频差6±1MHz；激光稳频精度±0.02ppm；激光功率>0.5mW；测量长度范围0-80m；测量精度±0.4ppm；分辨率 1nm；最高测量速度2m/s；测量轴数2轴 |  |  | 30 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202605-QG-01 | 康宁7980 | 1252*172*172(1个) 1052*152*152(2个)满足均匀性＜5PPM，应力小于5nm/cm,无肉眼可见气泡，符合光学石英。 |  |  | 98.7 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202605- QG -02 | 康宁7980 | 842*112*112(5个) 698*92*102(5个) 满足均匀性＜5PPM，应力小于5nm/cm,无肉眼可见气泡，符合光学石英 |  |  | 89 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202605-TKJ-01 | 二维位移传感器阵列测量装置 | 1.信号转换器 EIB 741，共计23台。测量数据采集盒EIB741进行测量数据的实时采集。可以同时连接 四路测量信号;通过TCP/IP或UDP通信协议的标准以太网进行数据输出； 2.延长电缆90根，规格：6m（一端连接长度计，一端连接EIB741）； 3.华为交换机1台，型号： S5735S-S24S4X-A 4.电控和采集装置一套，包含：隔离变压器；电控柜威图双开门（1.6m*0.55*1.8 ）；热交换机；电箱支架（包含电源插座）； 5.辅材一批：支架，线槽，螺丝等； 6.变压器整流器1台：规格型号为山特C2K； 7.数据采集和处理终端用便携式计算机，规格型号：X13系列，英特尔Ultra5-225H，内存32GB,1TB固态硬盘。 |  |  | 46 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202605-TKJ-02 | 子镜外形加工真空吸附特种工装 | 工装包括主体真空吸附工装与飞边辅助支撑工装，总装直径约1700mmm，高约700mm |  |  | 24.4 |  |  | 询价 |  |