附件1

2026年8月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202608-GC-01 | 驱动器及外围器件 | 1.驱动器，指标要求：380VAC，24A 2.通讯电缆，指标要求：PWM通讯接口电缆，2米长 3.通讯电缆，指标要求：PWM通讯接口电缆，3米长 4.通讯电缆，指标要求：PWM通讯接口电缆，4米长 5.电源滤波器，指标要求：380VAC，16A 6.开关电源，指标要求：24V输出，20A，导轨安装 7.开关电源，指标要求：24V输出，5A，导轨安装 8.断路器，指标要求：380VAC，160A，3P+N 9.接触器，指标要求：380VAC，185A，4主2辅，线圈220VAC 10.接触器，指标要求：380VAC，20A，4主2辅，线圈220VAC 11.空气开关，指标要求：32A，3P，D型 12.空气开关，指标要求：20A，2P，D型 13.中间继电器，指标要求：8脚，2开2闭，触点电流大于10A，线圈24V 14.继电器底座，指标要求：和中间继电器配套 15.浪涌保护器，指标要求：3P+N+PE，2级/混合型，1n10-20KW，Up<1KV，响应时间<25ns |  |  | 42 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202608-GC-02 | 透镜光学零件加工 | 706减光片-OD3，706减光片-OD4，706减光片-OD5，706减光片-OD6：面形透：RMS 1/30 Rave＜1.5%@500-1100nm 706透镜一，706透镜二，706透镜三，706透镜四，706透镜五，706透镜六，656透镜一，656透镜2-1，656透镜2-2，656透镜三，656平面反射镜，656透镜4-1，656透镜4-2，656透镜五，656透镜六，656透镜七：详见图纸 | 图纸（线下获取） |  | 30 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202608-GC-03 | 透镜光学零件加工 | 360平面反射镜，材质：微晶玻璃，规格（mm）：D65*8 430平面反射镜，材质：微晶玻璃，规格（mm）：D96*12 360透镜一，材质：H-QK3L，规格（mm）：D80*14 360透镜二，材质：H-ZK50，规格（mm）：D80*10 360透镜三，材质：H-ZPK3，规格（mm）：D84*12 360透镜四，材质：QF50GTI，规格（mm）：D84*6 360透镜五，材质：H-ZK3，规格（mm）：D89*13 360减光片--0D4，材质：7980 0A，规格（mm）：D84*8 360减光片--0D5，材质：7980 0A，规格（mm）：D84*8 360减光片--0D6，材质：7980 0A，规格（mm）：D84*8 360减光片--0D3，材质：7980 0A，规格（mm）：D84*8 430透镜一，材质：H-ZF2，规格（mm）：D80*10 430透镜二，材质：H-ZPK3，规格（mm）：D88*13 | 图纸（线下获取） |  | 32 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202608-GP-01 | 镜坯采购 | 1、BAL35Y 毛坯：规格不小于∅120x35 2、BAL35Y 毛坯：规格不小于:∅145x31 3、BAL35Y 毛坯：规格不小于∅170×50 4、PBM2Y 毛坯：规格不小于∅125×30 5、PBM2Y 毛坯：规格不小于∅100×30 |  |  | 27 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202608-GP-02 | 成像光谱仪CaF2透镜抛光基片加工 | 交期限定于2026年10月1日（延误不超过1周），单晶CaF2，透镜面型PV好于1/8波长，RMS好于1/40波长，其余技术要求详见图纸。 | 图纸（线下获取） |  | 86.8 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202608-GP-03 | 氟化钙透镜加工 | 氟化钙弯月透镜: D170*45mm 氟化钙双凸透镜: D145*45mm | 图纸（线下获取） |  | 24 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202608-XJS-01 | 卡焦终端结构与控制功能设计与加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 75 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202608-XJS-02 | 主动光学拼接实验测试平台研制 | 支持4块子镜拼接实验； 跟踪精度≤0.2″； 重量≤4T； 具有隔振功能； 高度轴转动范围（0~90°）； 加速度≥1°/s |  |  | 90 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202608-XJS-03 | 驱动器、编码器细分、控制器转接板设计加工 | 依据原理图及结构尺寸、BOM表完成PCB设计、制版、元器件采购、PCBA装配及测试 | 图纸（线下获取） |  | 35 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202608-QG-01 | 主次镜加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 22 |  |  | 询价 |  |

附件：

NIAOT-202608-GC-01清单：